| АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 31. | 03.2023 | № | 230 |  |  |  |
| г.Бабаево |  |  |  |  |  |  |  |
| Об оснащении территорий общего пользования Бабаевского муниципального округа первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |

- В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов на территории Бабаевского муниципального округа, администрация Бабаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оснащении территорий общего пользования Бабаевского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем (приложение 1).

2.	Заместителю главы Бабаевского муниципального округа, начальнику управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа (Барахоев О.А.), начальникам территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа:

- утвердить Перечень территорий общего пользования населенных пунктов расположенных на подведомственной территории, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц, ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём (приложение 2);

- обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном вестнике «НЖ» районной газеты «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы Бабаевского муниципального округа, заместителя председателя КЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа П.Б. Морозова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Глава Бабаевского муниципального округа | Ю.В. Парфенов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Бабаевского муниципального округа от 31.03.2023 № 230 (приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования

Бабаевского муниципального округа

первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Бабаевского муниципального округа (далее по тексту – округа) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее по тексту – первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

– территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования при проведении массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории населенных пунктов округа (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

– места массового отдыха граждан на территории населенных пунктов округа;

– территории общего пользования населенных пунктов округа.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории населенных пунктов округа

2.1. Организатор массового мероприятия (далее – организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, объект его проведения в целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Организация или учреждение, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях общего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения

мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов округа

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов округа осуществляется органами, организациями, учреждениями или лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения

территорий населенных пунктов округа

4.1. Территории общего пользования населенных пунктов округа оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством возлагается на:

- собственников имущества;

- лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, учреждений;

- лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- организаторов массовых мероприятий.

|  | Утвержден постановлением администрации Бабаевского муниципального округа от 31.03.2023 № 230 (приложение 2) |
| --- | --- |

Перечень

территорий общего пользования населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц, ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

| № п/п | Адрес территории общего пользования населенного пункта | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |