приложение к постановлению

администрации Бабаевского

муниципального  района

от  23.08.2022  № 220

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бабаевского муниципального района

от 21.09.2021 г. № 275

(приложение)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «ВиВ» по развитию системы водоснабжения на территории д. Санинская Бабаевского муниципального района

Заказчик инвестиционной программы:

Администрация Бабаевского муниципального района

Разработчик инвестиционной программы:

МУП «ВиВ»

2022 год

1. Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «ВиВ» по развитию системы водоснабжения на территории д. Санинская Бабаевского муниципального района (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3) Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4) Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Санинское Бабаевского муниципального района на 2021-2039 годы»

5) План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по д. Санинская Бабаевского района Вологодской области 2022-2027 г.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1.Обеспечить бесперебойное снабжение населения питьевой водой нормативного качества.

2. Обеспечить доступность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения.

3. Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Задачи:

- Ежеквартально проводить работы по промывке тупиковых линий водопровода 2000 м3/кварт;

- Разработать и согласовать с администрацией Бабаевского муниципального района «дорожную карту» на приведение объектов водоснабжения в нормативное состояние, с указанием конкретных мероприятий, сроков.

3. Провести работы по межеванию земельного участка скважины в д. Санинская с последующей постановкой на кадастровый учет;

4.Разработать проект зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины в д. Санинская;

5. Выполнить обустройство санитарной зоны водозаборной  скважины в д. Санинская, последующим включением в работу;

6. Разработать и реализовать проект на строительство станции обезжелезивания в д. Санинская;

3. Основные требования к инвестиционной программе.

3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техническому заданию.

3.2. Инвестиционная программа должна быть разработана на период 2022 - 2027 гг.

Требования к содержанию инвестиционной программы

1. Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий, содержащийся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по д. Санинская Бабаевского района Вологодской области 2022-2027 г.

2. Паспорт инвестиционной программы;

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

5. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

6. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

7. источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;

8. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

9. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

10. планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

11. перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

12. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего

3.4. Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, должна соответствовать предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного иного имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество), новым более производительным, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества.

3.5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. Краткое описание системы водоснабжения МУП «ВиВ»

4.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

В данном разделе дается краткое описание системы водоснабжения МУП «ВиВ» с указанием производственных мощностей и оценкой технического состояния объектов. Также дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы систем коммунального водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

4.2. Краткое описание системы водоснабжения.

4.2.1. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

В данном разделе даются краткое описание технологии водоподготовки и технологических проблем, возникающих в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, связанных с ее качеством, а также возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.

В данном разделе также должны быть указаны:

фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в резервуарах чистой воды (определяются с периодичностью, установленной Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах);

фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в водопроводной сети при подаче воды потребителю (определяются в соответствии с устанавливаемой Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах периодичностью в согласованных с этими органами точках отбора проб воды уличных водопроводных сетей на границе эксплуатационной ответственности МУП «ВиВ».

4.2.2. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем водоснабжения.

В данном разделе указываются категории потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а также дается краткое описание систем электроснабжения объектов, границ эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МУП «ВиВ» по каждому объекту или группе объектов.

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы систем энергоснабжения (электроснабжения и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов подготовки и перекачки питьевой воды, из-за возможного отключения электроэнергии и подачи тепловой энергии.

4.2.3. Характеристика сетей водоснабжения.

В данном разделе приводятся следующие сведения:

протяженность сетей водоснабжения с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

показатели повреждений на сетях (в динамике за три последних года);

основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей;

ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей;

рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков.

4.2.4. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения.

В данном разделе приводятся данные о величине и структуре потерь, технологических и неучтенных расходов воды при подготовке, транспортировке, реализации воды, динамика их изменения за три последних года, а также предлагается предварительный перечень основных мероприятий по уточнению величины потерь, технологических и неучтенных расходов воды и их сокращению.

4.3. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы должны содержать:

сроки реализации;

подробное описание мероприятий;

объем финансирования по каждому объекту и в разбивке по годам;

механизм финансирования, состав и структуру финансовых источников;

расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

4.4. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу.

4.5. Порядок реализации инвестиционной программы. Порядок корректировки надбавок к тарифам на водоснабжение.

- 5. Срок разработки инвестиционной программы

5.1.Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы и направляется орган регулирования на согласование.

Перечень мероприятий по инвестиционной программе МУП «ВиВ» на период 2022-2027 г.

Руб.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Затраты | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка тупиковых линий водопровода 2000 м3/кварт | ежеквартально | до 10 000 руб/год | Собственные средства |
| 2 | Межевание земельного участка скважины д. Санинская и постановка на кадастровый учет | 2022 |  | Районный бюджет |
| 3 | Разработка проекта ЗСО скважины | 2022 | 30 000 | Районный бюджет |
| 4 | Обустройство санитарной зоны водозаборной скважины д. Санинская | 2023 | 100 000 | Собственные средства Районный бюджет Привлечение средств бюджетов и инвесторов |
| 5 | Установка станции обезжелезивания на скважине д. Санинская | 2026 | 200 000 | Собственные средства Районный бюджет Привлечение средств бюджетов и инвесторов |