Приложение 1

Мероприятия программы по развитию систем **теплоснабжения** сельского

поселения Вепсское национальное Бабаевского района Вологодской области,

2015-2024г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес объекта  мероприятия | Ед.изм | Объ-ёмные пока-затели | всего, тыс.руб | Реализация мероприя-тий по годам, тыс.руб. | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт теплотрассы д. Тимошино в т.ч:  - замена участка тепловой сети № 3 от ТК -2 до ТК -3( длина 45м, диаметр труб 100мм);  - замена участка тепловой сети № 3 от ТК -1 до ТК -4 и до здания детского сада ( длина 109м,диаметр труб 100мм | объект | 1 | 1950,00 | 1000,0 | 950,0 | - |
| 2. | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей | к-т | 1 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3. | Строительство блочно-модульной дровяной котельной для МБОУ « Тимошинская средняя школа» | объект | 1 | 5000,00 |  | 5000,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт теплотрассы на территории Тимошинской средней школы | к-т | 1 | 950,00 |  |  | 950,0 |
| 5. | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей | объект | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиционные затраты за период, в т.ч. | | | **8000,0** | 1050,0 | 5950,0 | 1000,0 |