Приложение 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выполняемых работ** | | **Источник финансирования** |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2024 г.г.** |
| **Прогнозные индексы цен Минэкономразвития РФ\*** | | | | | 1.074 | 1.074 | 1.067 | 1.073 | 1.068 | 1.145 |
| **Индексы цен по отношению к 2013 году** | | | | | 1.000 | 1.074 | 1.146 | 1.230 | 1.313 | 1.600 |
| *1.* | ***Теплоснабжение:*** | |  | **8000,0** | **1050,0** | **5950,0** | **1000,0** | *-* | *-* | *-* |
| 1.1 | Капитальный ремонт теплотрассы д. Тимошино в т.ч:  - замена участка тепловой сети № 3 от ТК -2 до ТК -3( длина 45м, диаметр труб 100мм);  - замена участка тепловой сети № 3 от ТК -1 до ТК -4 и до здания детского сада ( длина 109м,диаметр труб 100мм | | Бюджеты всех уровней | 1950,0 | 1000,0 | 950,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей | | Бюджеты всех уровней | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство блочно-модульной дровяной котельной для МБОУ « Тимошинская средняя школа» | | Бюджеты всех уровней | 5000,0 |  | 5000,0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы на территории Тимошинской средней школы | | Бюджеты всех уровней | 950,0 |  |  | 950,0 |  |  |  |
| 1.5 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей | | Бюджеты всех уровней | 50,0 | - | - | 50,0 |  |  |  |
| **2.** | **Водоснабжение всего, в том числе** | | Всего | **6465,0** | **153,0** | **1303,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **5000,0** |
| *2.1* | Составление ПСД | | Бюджеты всех уровней | *200,0* |  | *200,0* |  |  |  |  |
| *2.2* | Замена водонапорной башни д. Тимошино на автоматизированную насосную станцию | | Бюджеты всех уровней | *1000,0* |  | *1000,0* |  |  |  |  |
| 2.3 | Своевременное обеззараживание | | Средства предприятия | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.4 | Тампонаж не используемых колхозами « Колос», «Исток», « Труд» скважин | | Бюджеты всех уровней | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 2.5 | Реконструкция водопроводной сети в д. Тимошино:замена участка холодного водоснабжения от ТК -1 до ТК 4 и здания детского сада ( диаметр 40мм замена на полиэтилен 50-63мм) | | Бюджеты всех уровней | 250,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство и ремонт колодцев в 36 деревнях | | Бюджеты всех уровней |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |
| **3.** | **Водоотведение, всего** | | **Всего** | **3000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3000,0** |
| *3.1* | Замена песчано – гравийных полей фильтрации на сооружение биологической очистки | | Бюджеты всех уровней | *2000,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *2000,0* |
| 3.2 | Замена канализационных труб 300 м | | Бюджеты всех уровней | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 |
| **4.** | **Электроснабжение, всего** | | **Всего** |  | **-** | **-** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **700,0** |
| **4.1** | Замена ламп уличного освещения с ДРЛ на энергосберегающие | | Бюджеты всех уровней | **1000,0** |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| ***5.*** | ***Утилизация ТБО*** | | ***Всего*** | ***2800,0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2800,0*** |
| ***5.1*** | ***Приобретение мусоровоза*** | | Бюджеты всех уровней | ***2800,0*** |  |  |  |  |  | 2800,0 |
| ***6.*** | ***Всего по Программе*** | | ***Всего*** | ***21265,0*** | ***1203,0*** | ***7253,0*** | ***1103,0*** | ***103,0*** | ***103,0*** | ***11500,0*** |
|  | |
|  | | |