Приложение 2

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения сельского

поселения Вепсское национальное Бабаевского района Вологодской области, направленные на повышение качества

услуг по водоснабжению

на 2015-2024г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Ед.изм. | всего, тыс.руб | Реализация мероприятий по годам,  тыс.руб | | | |
| 2015-2016 | 2017-2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 очередь | | Расчетный срок | |
| 1. | Составление ПСД на замену водонапорной башни в д. Тимошино | | м3/час | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 2. | Замена водонапорной башни в д. Тимошино на установку безбашенного водоснабжения | | м3/час | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |
| шт. |
| 3. | | Проведение своевременного обеззараживания |  | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |  |
| 4. | | Тампонаж не используемых колхозами: « Колос», « Исток», «Труд» скважин | Шт. | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| 5. | | Реконструкция водопроводной сети в д. Тимошино:замена участка холодного водоснабжения от ТК -1 до ТК 4 и здания детского сада ( диаметр 40мм замена на полиэтилен 50-63мм) | М. | 250,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |
| 6. | | Строительство и ремонт колодцев в 36 деревнях | Шт. | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
|  | | ***Итого по разделу «Водоснабжение»:*** |  | **6465,0** | **356,0** | **1106,0** | **3,0** | **5000,0** |